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2024年6月25日17时10分，在沈阳市法库县四家子蒙古族乡四家村，沈阳顺安达电力安装工程有限公司业扩配套工程小微企业动力表及补线施工中，现场作业人员李XX发生触电事故，经抢救无效死亡，造成一般触电伤害生产安全事故。县政府立即成立了由县应急管理局牵头，由县总工会、县公安局、县工信局、县纪委监委、县人社局和四家子蒙古族乡人民政府等单位组成，邀请县检察院参加的事故调查组。对法库四家子沈阳顺安达电力安装工程有限公司“6·25”一般触电伤害事故进行调查处理。依照法律、法规的权限和程序，分别落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。
一、评估工作组开展情况
根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的相关规定，于2025年5月30日成立法库四家子沈阳顺安达电力安装工程有限公司“6·25”一般触电伤害事故防范和整改措施落实情况评估组，评估组由县应急局、县总工会、县公安局、县工信局、县检察院、县纪委监委等部门和四家子蒙古族乡人民政府组成评估组逐项对照事故调查报告防范和整改措施建议开展评估。现将有关情况报告如下：
二、事故责任人员、责任单位处理建议的落实情况
(一)对相关责任单位处理建议的落实情况
1.沈阳顺安达电力安装工程有限公司
处理建议：作为施工项目的建设方，将业扩配套工程小微企业动力表及补线施工工程承包给不具有施工资质的个人，且施工时未安排专人到施工现场及时排查安全生产状况，致使触电伤害事故发生，是本起事故的责任主体单位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款的规定。建议给予沈阳顺安达电力安装工程有限公司人民币52万元罚款的行政处罚。
处理建议落实情况：法库县应急管理局于2024年9月27日对其进行立案。2024年10月21日，县应急局对沈阳顺安达电力安装工程有限公司下达行政处罚决定书((法)应急罚〔2024〕sg41号),对其处以52万元罚款的行政处罚。该公司由于经营困难，申请延期缴纳，县应急局经过研究，决定该企业延期缴纳罚款至2025年4月1日。该企业于2025年3月17日将52万元罚款的行政处罚上缴完成。
(二)对相关责任人员处理建议的落实情况
1.孙X，企业法人
处理建议：履行主要负责人职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定。建议给予孙X罚款的行政处罚。
处理建议落实情况：法库县应急管理局于2024年9月27日对其进行立案。2024年10月21日，县应急局对孙X下达行政处罚决定书((法)应急罚〔2024〕sg42号),对其处以人民币39440元。孙博在规定期限内足额缴纳罚款。
2.苏XX，现场管理人员
处理建议：在施工时未及时制止作业人员不穿戴电力安装安全防护用品进行施工作业行为，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项规定。建议给予苏XX罚款的行政处罚。
处理建议落实情况：法库县应急管理局于2024年9月27日对其进行立案。2024年10月21日，县应急局对苏XX下达行政处罚决定书((法)应急罚〔2024〕sg44号),对其处以人民币10507元。苏XX在规定期限内足额缴纳罚款。
3.苗X，企业安全管理人员
处理建议：作为顺安达公司的安全管理人员，未到施工现场及时排查安全生产状况，未对施工现场实施有效管理，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项规定。建议给予苗X罚款的行政处罚。
处理建议落实情况：法库县应急管理局于2024年9月27日
对其进行立案。2024年10月21日，县应急局对苗X下达行政
处罚决定书((法)应急罚〔2024〕sg43号),对其处以人民币16600元。苗X在规定期限内足额缴纳罚款。
三、相关单位汲取事故教训、强化整改措施落实情况
沈阳顺安达电力安装工程有限公司事故防范措施落实情况
(一)认真履行安全生产的主体责任，总结和汲取事故教训，
举一反三，建立健全安全生产规章制度，深入推进双重预防机制建设，排查管控安全风险，及时消除事故隐患，全面提高企业安全管理水平。
(二)加强作业人员安全生产教育培训，提高作业人员安全知识，督促从业人员使用安全防护用品，培养职工自我防护安全意识。
(三)完善企业管理，落实全员安全生产责任制，依法依规开展承包发包相关业务，认真履行承包发包制度，加强对外包施工项目的安全管理。
四、评估结论意见
评估组综合评估后一致认为，本起事故中各责任单位和责任人员均已按照事故调查报告提出的处理意见处理到位；事故发生单位吸取事故教训，举一反三，认真落实事故调查报告提出的整改措施，消除事故隐患；被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。
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