## Sheet1
法库县生活饮用水末梢水水质检测结果（2022年第三季度）
区县 （市） 名称 | 检测 日期 | 监测点地址 | 细菌总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 氮（以 N计， mg/L） | 色度 （铂钴 色度单 位） | 浑浊度 （NTU-散 射浊度单 位） | 肉眼可 见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L ） | 总硬度 (以 CaCO3 计， mg/L） | 耗氧量 （CODMn 法，以 O2计，mg/L） | 氯消毒为游离余氯 （mg/L） | 氨氮 （mg/L）
法库县 | 2022.8.17 | 法库县自来水公司 (金牛街中贸国际商城2号） | 8 | 未检出(<1) | 0.39 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 190 | 1.36 | 0.66 | 0.29
法库县 | 2022.8.17 | 法库县自来水公司 （正阳街老国税楼） | 20 | 未检出(<1) | 0.36 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 260 | 1.44 | 0.62 | 0.2
法库县 | 2022.8.17 | 法库县自来水公司 （团结街天阔嘉园丽新超市） | 48 | 未检出(<1) | 0.55 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 176 | 1.68 | 0.58 | 0.22
法库县 | 2022.8.17 | 法库县自来水公司 （边外路30号） | 60 | 未检出(<1) | 0.31 | 9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 220 | 1.52 | 0.52 | 0.18
法库县 | 2022.7.19 | 法库县孟家镇孤树子村 饮水安全工程 | 77 | 未检出(<1) | 0.26 | 17.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 198 | 1.52 | — | 0.4
法库县 | 2022.7.19 | 法库县和平乡鲍屯村 饮水安全工程 | 37 | 未检出(<1) | 0.24 | 14.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 224 | 1.68 | — | 0.45
法库县 | 2022.7.19 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 饮水安全工程 | 41 | 未检出(<1) | 0.28 | 11.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 132 | 1.52 | — | 0.41
法库县 | 2022.8.16 | 法库县吉祥街道二台子村 饮水安全工程 | 73 | 未检出(<1) | 0.43 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | 310 | 1.52 | — | 0.28
法库县 | 2022.8.9 | 法库县秀水河子镇杨家堡村 饮水安全工程 | 60 | 未检出(<1) | 0.63 | 14.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | ＜0.05 | 130 | 1.52 | — | 0.3
法库县 | 2022.8.2 | 法库县叶茂台镇榛子街村 饮水安全工程 | 82 | 未检出(<1) | 0.59 | 17.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | ＜0.05 | 254 | 1.84 | — | 0.29
法库县 | 2022.8.10 | 法库县双台子乡大房申村 饮水安全工程 | 36 | 未检出(<1) | 0.31 | 10.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 306 | 1.6 | — | 0.24
法库县 | 2022.8.10 | 法库县丁家房镇湾柳街村 饮水安全工程 | 68 | 未检出(<1) | 0.48 | 13.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | 352 | 1.68 | — | 0.38
法库县 | 2022.8.9 | 法库县登士堡镇小屯村 饮水安全工程 | 74 | 未检出(<1) | 0.4 | 15.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 208 | 1.52 | — | 0.32
法库县 | 2022.7.26 | 法库县依牛堡子镇祝家堡村 饮水安全工程 | 26 | 未检出(<1) | 0.65 | 17.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | 112 | 1.68 | — | 0.31
法库县 | 2022.7.26 | 法库县三面船镇三面船村 饮水安全工程 | 86 | 未检出(<1) | 0.39 | 13.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 388 | 1.6 | — | 0.37
法库县 | 2022.7.26 | 法库县大孤家子镇后孤家子村 饮水安全工程 | 45 | 未检出(<1) | 0.26 | 12.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 | 1.52 | — | 0.34
法库县 | 2022.7.26 | 法库县冯贝堡镇黄贝堡村东团山子饮水安全工程 | 32 | 未检出(<1) | 0.44 | 15.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | 70 | 1.76 | — | 0.29
法库县 | 2022.8.10 | 法库县十间房镇小荒地村 饮水安全工程 | 74 | 未检出(<1) | 0.39 | 12.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 264 | 1.36 | — | 0.32
法库县 | 2022.7.19 | 法库县慈恩寺乡五家子村 饮水安全工程 | 42 | 未检出(<1) | 0.84 | 19.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 142 | 1.6 | — | 0.46
法库县 | 2022.8.16 | 法库县龙山街道新城堡村东新城堡饮水安全工程 | 47 | 未检出(<1) | 0.49 | 12.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | ＜0.05 | 108 | 1.6 | — | 0.31
法库县 | 2022.8.3 | 法库县四家子乡四家子村 饮水安全工程 | 64 | 未检出(<1) | 0.36 | 12.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 122 | 1.52 | — | 0.31
法库县 | 2022.8.3 | 法库县卧牛石乡大屯村 饮水安全工程 | 73 | 未检出(<1) | 0.34 | 13.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | ＜0.05 | 224 | 1.68 | — | 0.36
法库县 | 2022.8.2 | 法库县包家屯镇包家屯村 饮水安全工程 | 73 | 未检出(<1) | 0.36 | 14.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 128 | 1.44 | — | 0.29
单项合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.4% | 100%
|  | 前4个是城市末梢水，后19个是农村集中式供水末梢水。 |  | 农村水细菌总数限值是＜500 |  |  |  | 城市水细菌总数限值是＜100