## Sheet1
附件 2
法库县生活饮用水末梢水水质检测结果报表（2026一季度）
区县 （市） 名称 | 检测 日期 | 监测点地址 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 （以N计， mg/L） | 色度 （铂钴 色度单 位） | 浑浊度 （NTU-散 射浊度单 位） | 肉眼可 见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L ） | 总硬度 (以 CaCO3 计， mg/L） | 高锰酸盐指数 （以 O2计，mg/L） | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 氨（以N计， mg/L）
法库县 | 2026.2.2 | 法库县自来水公司 (金牛街中贸国际商城2号） | 7 | 未检出(<1) | 0.38 | 7.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 94.3 | 1.28 | 0.39 |  | 0.18
法库县 | 2026.2.2 | 法库县自来水公司 （正阳街老国税楼） | 4 | 未检出(<1) | 0.3 | 7.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 94.3 | 1.08 | 0.41 |  | 0.14
法库县 | 2026.2.2 | 法库县自来水公司 （团结街天阔嘉园丽新超市） | 5 | 未检出(<1) | 0.24 | 6.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 94.3 | 1.2 | 0.43 |  | 0.15
法库县 | 2026.2.2 | 法库县自来水公司 （边外路30号） | 5 | 未检出(<1) | 0.36 | 8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 94.3 | 1.2 | 0.46 |  | 0.14
法库县 | 2025.12.22 | 法库县孟家镇桃山村 饮水安全工程 | 72 | 未检出(<1) | 0.34 | 9.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 306 | 1.04 | — |  | 0.16
法库县 | 2025.12.22 | 法库县和平乡鲍屯村 饮水安全工程 | 74 | 未检出(<1) | 0.44 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 297.8 | 1.2 | — |  | 0.19
法库县 | 2025.12.22 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 饮水安全工程 | 81 | 未检出(<1) | 0.48 | 8.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 207.4 | 1.2 | — |  | 0.16
法库县 | 2025.12.22 | 法库县吉祥街道红土砬子村 饮水安全工程 | 9 | 未检出(<1) | 0.39 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 213.6 | 1.28 | — |  | 0.23
法库县 | 2026.1.12 | 法库县秀水河子镇杨家堡村 饮水安全工程 | 26 | 未检出(<1) | 0.52 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 239.8 | 1.2 | — |  | 0.3
法库县 | 2025.12.29 | 法库县叶茂台镇闫荒地村 饮水安全工程 | 27 | 未检出(<1) | 0.44 | 9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 258.3 | 1.12 | — |  | 0.17
法库县 | 2026.1.12 | 法库县双台子乡大房申村 饮水安全工程 | 83 | 未检出(<1) | 0.54 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 178.3 | 1.2 | — |  | 0.25
法库县 | 2026.1.12 | 法库县丁家房镇红土墙子村 饮水安全工程 | 72 | 未检出(<1) | 0.23 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 414.1 | 1.36 | — |  | 0.22
法库县 | 2026.1.12 | 法库县登仕堡镇小屯村 饮水安全工程 | 7 | 未检出(<1) | 0.31 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 371 | 1.2 | — |  | 0.19
法库县 | 2026.1.19 | 法库县依牛堡子镇花牛堡村 饮水安全工程 | 20 | 未检出(<1) | 0.75 | 8.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 211.1 | 1.28 | — |  | 0.15
法库县 | 2026.1.19 | 法库县三面船镇南团山子村 饮水安全工程 | 82 | 未检出(<1) | 0.36 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 287 | 1.2 | — |  | 0.2
法库县 | 2026.1.19 | 法库县大孤家子镇后孤家子村 饮水安全工程 | 29 | 未检出(<1) | 0.59 | 8.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 102.5 | 1.28 | — |  | 0.15
法库县 | 2026.1.19 | 法库县冯贝堡镇冯贝堡饮水安全工程 | 29 | 未检出(<1) | 0.34 | 9.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 75.8 | 1.28 | — |  | 0.24
法库县 | 2026.1.19 | 法库县十间房镇十间房村 饮水安全工程 | 36 | 未检出(<1) | 0.35 | 9.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | 0.08 | 155.8 | 1.28 | — |  | 0.18
法库县 | 2025.12.22 | 法库县慈恩寺乡五家子村 饮水安全工程 | 68 | 未检出(<1) | 0.43 | 9.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 209.5 | 1.12 | — |  | 0.18
法库县 | 2025.12.29 | 法库县龙山街道红花岭村魏家窝卜饮水安全工程 | 7 | 未检出(<1) | 0.31 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 307.5 | 1.36 | — |  | 0.16
法库县 | 2025.12.29 | 法库县四家子乡四家子村 饮水安全工程 | 10 | 未检出(<1) | 0.52 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 403.8 | 1.28 | — |  | 0.23
法库县 | 2025.12.29 | 法库县卧牛石乡大屯村李家堡 饮水安全工程 | 92 | 未检出(<1) | 0.54 | 3.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 157.8 | 1.12 | — |  | 0.16
法库县 | 2025.12.29 | 法库县包家屯镇包家屯村 饮水安全工程 | 93 | 未检出(<1) | 0.5 | 8.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 180.4 | 1.28 | — |  | 0.18
单项合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  | 前4个是城市末梢水，后19个是农村集中式供水末梢水。 |  | 农村水细菌总数限值是＜500 |  | <100 |  | 城市水细菌总数限值是＜100