## Sheet1
法库县生活饮用水末梢水水质检测结果报表（2023年二季度）
区县 （市） 名称 | 检测 日期 | 监测点地址 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 （以N计， mg/L） | 色度 （铂钴 色度单 位） | 浑浊度 （NTU-散 射浊度单 位） | 肉眼可 见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L ） | 总硬度 (以 CaCO3 计， mg/L） | 高锰酸盐指数 （以 O2计，mg/L） | 氯消毒为游离氯 （mg/L） | 氨（以N计， mg/L）
法库县 | 2023.3.28 | 法库县自来水公司 (金牛街中贸国际商城2号） | 4 | 未检出(<1) | 0.43 | 7.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 196 | 1.36 | 0.42 | 0.23
法库县 | 2023.3.21 | 法库县自来水公司 （正阳街老国税楼） | 25 | 未检出(<1) | 0.27 | 9.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 164 | 1.44 | 0.38 | 0.2
法库县 | 2023.3.28 | 法库县自来水公司 （团结街天阔嘉园丽新超市） | 32 | 未检出(<1) | 0.4 | 8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 204 | 1.36 | 0.35 | 0.24
法库县 | 2023.3.28 | 法库县自来水公司 （边外路30号） | 14 | 未检出(<1) | 0.51 | 7.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 224 | 1.44 | 0.31 | 0.29
法库县 | 2023.3.20 | 法库县孟家镇孤树子村 饮水安全工程 | 61 | 未检出(<1) | 0.26 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 210 | 1.2 | — | 0.32
法库县 | 2023.3.20 | 法库县和平乡鲍屯村 饮水安全工程 | 42 | 未检出(<1) | 0.26 | 9.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 228 | 1.2 | — | 0.27
法库县 | 2023.3.20 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 饮水安全工程 | 23 | 未检出(<1) | 0.28 | 8.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 148 | 1.36 | — | 0.27
法库县 | 2023.3.28 | 法库县吉祥街道二台子村 饮水安全工程 | 17 | 未检出(<1) | 0.32 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 312 | 1.36 | — | 0.26
法库县 | 2023.3.24 | 法库县秀水河子镇杨家堡村 饮水安全工程 | 19 | 未检出(<1) | 0.31 | 8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 132 | 1.2 | — | 0.19
法库县 | 2023.3.23 | 法库县叶茂台镇榛子街村 饮水安全工程 | 76 | 未检出(<1) | 0.49 | 8.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 264 | 1.28 | — | 0.23
法库县 | 2023.3.24 | 法库县双台子乡大房申村 饮水安全工程 | 28 | 未检出(<1) | 0.46 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 326 | 1.28 | — | 0.29
法库县 | 2023.3.23 | 法库县丁家房镇湾柳街村 饮水安全工程 | 96 | 未检出(<1) | 0.3 | 8.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 346 | 1.12 | — | 0.2
法库县 | 2023.3.23 | 法库县登仕堡镇小屯村 饮水安全工程 | 89 | 未检出(<1) | 0.53 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 248 | 1.28 | — | 0.25
法库县 | 2023.3.27 | 法库县依牛堡子镇祝家堡村 饮水安全工程 | 22 | 未检出(<1) | 0.7 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 108 | 1.28 | — | 0.24
法库县 | 2023.3.27 | 法库县三面船镇三面船村 饮水安全工程 | 26 | 未检出(<1) | 0.37 | 8.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 350 | 1.2 | — | 0.22
法库县 | 2023.3.27 | 法库县大孤家子镇后孤家子村 饮水安全工程 | 45 | 未检出(<1) | 0.23 | 7.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 98 | 1.28 | — | 0.24
法库县 | 2023.3.27 | 法库县冯贝堡镇黄贝堡村东团山子饮水安全工程 | 15 | 未检出(<1) | 0.48 | 9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 290 | 1.2 | — | 0.29
法库县 | 2023.3.27 | 法库县十间房镇小荒地村 饮水安全工程 | 16 | 未检出(<1) | 0.41 | 8.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | ＜0.05 | 224 | 1.2 | — | 0.24
法库县 | 2023.3.20 | 法库县慈恩寺乡五家子村 饮水安全工程 | 49 | 未检出(<1) | 0.7 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 98 | 1.36 | — | 0.32
法库县 | 2023.3.23 | 法库县龙山街道新城堡村东新城堡饮水安全工程 | 93 | 未检出(<1) | 0.39 | 9.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 108 | 1.36 | — | 0.21
法库县 | 2023.3.21 | 法库县四家子乡四家子村 饮水安全工程 | 77 | 未检出(<1) | 0.39 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 72 | 1.2 | — | 0.22
法库县 | 2023.3.21 | 法库县卧牛石乡大屯村 饮水安全工程 | 72 | 未检出(<1) | 0.39 | 8.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 226 | 1.44 | — | 0.24
法库县 | 2023.3.21 | 法库县包家屯镇包家屯村 饮水安全工程 | 28 | 未检出(<1) | 0.43 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 128 | 1.36 | — | 0.26
单项合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.4% | 100%
|  | 前4个是城市末梢水，后19个是农村集中式供水末梢水。 |  | 农村水细菌总数限值是＜500 |  |  |  | 城市水细菌总数限值是＜100