附件1

爆炸和火灾危险场所防雷安全监督检查名单

| 序 号 | 属 地 | 单 位 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法库县 | 中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳柏家加油站 |
| 2 | 法库县 | 沈阳沈法燃气有限公司 |
| 3 | 法库县 | 沈阳喆达加气站 |
| 4 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库经营部三面船加油站 |
| 5 | 法库县 | 沈阳市法库县依牛堡永升液化气站 |
| 6 | 法库县 | 法库县百佳合加气站 |
| 7 | 法库县 | 法库勃旺加油站 |
| 8 | 法库县 | 国家管网集团北方管道有限责任公司沈阳输油气分公司 |
| 9 | 法库县 | 沈阳天顺液化气厂 |
| 10 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库经营部包家屯南加油站 |
| 11 | 法库县 | 辽宁省高速中油能源有限责任公司法库服务区西区加油站 |
| 12 | 法库县 | 法库县卧牛石刘海军加油站 |
| 13 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库经营部大孤家子加油站 |
| 14 | 法库县 | 法库县双台子乡农机服务站 |
| 15 | 法库县 | 法库县柏家沟镇博安加油站 |
| 16 | 法库县 | 中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳小岭加油站 |
| 17 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库南加油站 |
| 18 | 法库县 | 法库县大春加油站 |
| 19 | 法库县 | 辽宁京标石油天然气有限公司 |
| 20 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库南通加油站 |
| 21 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库和平加油站 |
| 22 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库宏伟加油站 |
| 23 | 法库县 | 法库县慈恩寺加油站 |
| 24 | 法库县 | 法库县三面船镇大康堡子加油站 |
| 25 | 法库县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库十间房加油站 |
| 26 | 法库县 | 法库县慈恩寺液化气站 |
| 27 | 法库县 | 沈阳市海英达石油销售有限责任公司 |

附件2

雷电防护装置检测资质单位行政检查名单

| 序号 | 资质单位名称 | 检测资质等级 |
| --- | --- | --- |

附件3

行政检查审批表

| 检 查 对 象基 本 情 况 （无固定检查对象的巡检不填此项） |  | - 企业（或××单位） |  | - 法人 | - 自然人 ☐个体工商户 |  |  | - 非法人组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名／ 名称（ 企 业、法人、经营者、负责人） |  |  |  | 性 别 |  |  |
|  |  | 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  | 住 （地） 址 |  |  |  |  |  |  |
| 检查时间 |  | 年 月 |  | 日 时 | 分至 月 日 |  |  | 时 分 |
| 检查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查依据理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证 件 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承办机构意 见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 行政负责人 审批意见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 附 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

行政检查通知书（产权单位）

法气行检字〔   〕   号

：

根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《气象灾害防御条例》第二十三条、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第20号）第十九条、第二十二条、第二十三条、《沈阳市防御雷电灾害条例》第十九至第二十二条之规定，对你单位履行防雷安全主体责任情况进行检查。

我局定于    年  月  日  时  分至  月  日  时   分，对你单位进行行政执法检查，现将检查内容等有关事项通知如下：

一、检查内容：

1.防雷安全及雷击报告制度建立和执行情况；

2.雷电防护装置日常运行维护情况；

3.雷电防护装置检测情况；

4.企业危险源情况；

5.防雷安全教育培训情况。

二、检查方式：现场检查。

三、其他事项：为确保此次检查工作顺利进行，要求你单位负责防雷安全相关人员在场配合检查，并如实提供以下资（材）料：1.防雷安全及雷击报告制度文件；2.雷电防护装置检测报告；3.防雷安全教育培训相关记录。

检查人员：                   联系电话：

法库县气象局（公章）

年    月    日

注：此文书一式二份，一份由被检查单位保留，一份由行政执法机关存档保留。

附件5

防雷安全监督检查任务清单

（产权单位）

监督检查机构名称（公章）：          检查时间：    年   月   日

被检查单位名称：                    负责人签字：

| 项 目 序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查 方式 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷安全管理制度 | 制定雷电防护装置日常维护制度，并有日常维护记录 | 现场调阅审查 |  |  |
|  |  | 建立防雷安全工作档案制度，雷电防护装置设计核准意见书、雷电防护装置验收意见书、雷电防护装置检测报告、雷电防护装置日常维护记录等及时登记入档 |  |  |  |
|  |  | 建立雷电灾害上报制度，发生雷电灾害时及时向当地气象主管机构报告，并协助当地气象主管机构对雷电灾害进行调查与鉴定 |  |  |  |
| 2 | 防雷装置日常维护 | 指定专（兼）职责任人负责防雷安全管理工作 | 现场调阅审查 |  |  |
|  |  | 制定防雷安全隐患排查制度，每季度开展一次隐患排查，并有记录 |  |  |  |
|  |  | 接闪器、引下线无断裂、脱焊及锈蚀程度 | 现场勘验 (技术人员参与的,必须填写) |  |  |
|  |  | 接闪带、明敷引下线支架牢固 |  |  |  |
|  |  | 防雷装置无附着低压线路、通信线路等可导电物品 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽设施（配线电缆金属外皮两端、屏蔽保护钢管或线槽）两端接地 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接端子有无松动 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆场所法兰盘（螺栓少于5个）跨接 |  |  |  |
|  |  | 电涌保护器参数选用、安装情况、外观完整、标示清晰 |  |  |  |
|  |  | 连接线无松动、断开、烧灼现象 |  |  |  |
| 3 | 防雷装置检测 | 签订正规合同委托检测机构开展检测服务 | 现场调阅查验 |  |  |
|  |  | 委托的检测机构符合资质等级要求（一类、二类要甲级资质） |  |  |  |
|  |  | 检测报告出具单位与检测机构一致 |  |  |  |
|  |  | 按照规定时间进行检测（爆炸火灾危险场所要6月底前检测1次，12月底前检测1次） |  |  |  |
|  |  | 按照防雷装置检测整改意见按时进行整改 |  |  |  |
|  |  | 对整改后的防雷装置及时申请复检 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |

检查人员签字：

附件6

| 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 经营场所地址 | 查看门牌号 | 经营场所地址： |
| 经营场所地址与证照上的地址一致性 | 门牌号与证照比较 | 一致/不一致； |
| 办公场所（是指业务人员办公的场所） | 现场查看 | 是/否独立；面积： |
| 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等，一人一档、内容完整 | 现场查阅 | 有/无人员档案； 内容是/否口完整； 是/否一人一档 |
| 仪器设备保管场所 | 现场查看 | 是/否独立；面积： |
| 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期） | 现场查阅 | 有/无项目齐全/不齐全 购置单位： 送检单位： |
| 仪器设备专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序 | 现场查看 | 是/否专柜存放；是/否专人保管；是/否标识清晰；是/否放置有序 |
| 档案保管场所 | 现场查看 | 是/否独立；面积： |
| 档案专柜存放 | 现场查看 | 是/否 |
| 防雷规范、标准等技术文件齐全 | 现场查阅 | 规范和标准名称： |
| 雷电防护装置检测方法正确 | 现场查阅 | 正确不正确 |
| 雷电防护装置检测内容全面、达到技术要求 | 现场查阅 | 达到技术要求不足以支持检测结论 |
| 雷电防护装置检测结论正确 | 现场查阅 | 正确不全面错误 |
| 检测项目档案按规定期限保存，内容完整 | 现场查阅 | 有/无检测项目检测档案 |
| 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 | 现场查阅 | 是/否 |
| 安全防护装备 | 现场查看 | 安全带： 个；安全帽： 个；绝缘电工鞋： 双；绝缘手套： 副 |
| 被检查单位意见 | 以上情况属实。 | 签名： 年 月 日 |
| 现场检查人员 | 签名： 年 月 日 |  |

雷电防护装置检测资质单位监督检查任务清单

被检查单位：（公章）                  检查时间：   年  月  日

附件7

防雷安全隐患和问题清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：          负责人签字：

检 查 地 点：                检查时间：      年    月    日

| 项目 序号 | 检查项目 | 存在问题 | 依据标准 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 请你单位于 年 月 日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。 |  |  |  |  |  |

检查人员签字：

注：此文书一式二份，一份由被检查单位保留，一份由行政执法机关存档保留。

附件8

防雷安全整改工作清单

被检查单位名称（公章）：        负责人签字：

检查地点：                 填表时间：      年    月    日

| 项目 序号 | 整改问题 | 整改落实情况 | 整改责任人 | 是否申请复查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件9

防雷安全复查验收清单

监督检查单位名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：             负责人签字：

检查地点：                      填表时间：    年   月   日

| 项目 序号 | 整改内容 | 整改责任人 | 完成时间 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

复查验收人员：

验收时间：           年      月     日