## Sheet1
附件 2
法库县生活饮用水末梢水水质检测结果报表（2025二季度）
区县 （市） 名称 | 检测 日期 | 监测点地址 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 （以N计， mg/L） | 色度 （铂钴 色度单 位） | 浑浊度 （NTU-散 射浊度单 位） | 肉眼可 见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L ） | 总硬度 (以 CaCO3 计， mg/L） | 高锰酸盐指数 （以 O2计，mg/L） | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 氨（以N计， mg/L）
法库县 | 2025.4.17 | 法库县自来水公司 (金牛街中贸国际商城2号） | 14 | 未检出(<1) | 0.29 | 8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | 0.08 | ＜0.05 | 203 | 1.2 | 0.34 | — | 0.13
法库县 | 2025.4.17 | 法库县自来水公司 （正阳街老国税楼） | 2 | 未检出(<1) | 0.39 | 9.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | 0.08 | ＜0.05 | 266.5 | 1.12 | 0.31 | — | 0.14
法库县 | 2025.4.17 | 法库县自来水公司 （团结街天阔嘉园丽新超市） | 18 | 未检出(<1) | 0.44 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | 0.08 | ＜0.05 | 168.1 | 1.28 | 0.28 | — | 0.15
法库县 | 2025.4.17 | 法库县自来水公司 （边外路30号） | 11 | 未检出(<1) | 0.48 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | 0.08 | ＜0.05 | 231.7 | 1.2 | 0.25 | — | 0.16
法库县 | 2025.4.14 | 法库县孟家镇孤树子村 饮水安全工程 | 87 | 未检出(<1) | 0.5 | 9.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 219.4 | 1.2 | — | 0.04 | 0.19
法库县 | 2025.4.14 | 法库县和平乡鲍屯村 饮水安全工程 | 13 | 未检出(<1) | 0.41 | 9.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 246 | 1.28 | — | 0.06 | 0.2
法库县 | 2025.4.14 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 饮水安全工程 | 5 | 未检出(<1) | 0.56 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 149.7 | 1.12 | — | 0.19 | 0.21
法库县 | 2025.4.14 | 法库县吉祥街道二台子村 饮水安全工程 | 92 | 未检出(<1) | 0.44 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 319.8 | 1.2 | — | 0.14 | 0.23
法库县 | 2025.4.22 | 法库县秀水河子镇杨家堡村 饮水安全工程 | 4 | 未检出(<1) | 0.44 | 9.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 198.9 | 1.2 | — | 0.05 | 0.22
法库县 | 2025.4.22 | 法库县叶茂台镇榛子街村 饮水安全工程 | 34 | 未检出(<1) | 0.52 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 503.3 | 1.2 | — | 0.13 | 0.16
法库县 | 2025.4.16 | 法库县双台子乡大房申村 饮水安全工程 | 17 | 未检出(<1) | 0.46 | 8.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 125.1 | 1.36 | — | 0.05 | 0.17
法库县 | 2025.4.16 | 法库县丁家房镇湾柳街村 饮水安全工程 | 12 | 未检出(<1) | 0.54 | 9.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 291.1 | 1.2 | — | 0.04 | 0.54
法库县 | 2025.4.16 | 法库县登仕堡镇小屯村 饮水安全工程 | 13 | 未检出(<1) | 0.48 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 252.2 | 1.28 | — | 0.09 | 0.22
法库县 | 2025.4.21 | 法库县依牛堡子镇祝家堡村 饮水安全工程 | 7 | 未检出(<1) | 0.56 | 9.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 114.8 | 1.12 | — | 未消毒 | 0.2
法库县 | 2025.4.21 | 法库县三面船镇三面船村 饮水安全工程 | 12 | 未检出(<1) | 0.46 | 8.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 362.9 | 1.28 | — | 0.19 | 0.17
法库县 | 2025.4.15 | 法库县大孤家子镇后孤家子村 饮水安全工程 | 94 | 未检出(<1) | 0.52 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100.5 | 1.2 | — | 未消毒 | 0.22
法库县 | 2025.4.15 | 法库县冯贝堡镇黄贝堡村东团山子饮水安全工程 | 4 | 未检出(<1) | 0.5 | 9.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 71.8 | 1.2 | — | 0.07 | 0.19
法库县 | 2025.4.15 | 法库县十间房镇小荒地村 饮水安全工程 | 3 | 未检出(<1) | 0.39 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 227.6 | 1.28 | — | 0.06 | 0.21
法库县 | 2025.4.14 | 法库县慈恩寺乡五家子村 饮水安全工程 | 59 | 未检出(<1) | 0.46 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 53.3 | 1.2 | — | 0.03 | 0.24
法库县 | 2025.4.16 | 法库县龙山街道新城堡村东新城堡饮水安全工程 | 56 | 未检出(<1) | 0.34 | 9.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 114.8 | 1.28 | — | 0.14 | 0.18
法库县 | 2025.4.24 | 法库县四家子乡四家子村 饮水安全工程 | 8 | 未检出(<1) | 0.48 | 9.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 127.1 | 1.28 | — | 0.06 | 0.19
法库县 | 2025.4.24 | 法库县卧牛石乡大屯村 饮水安全工程 | 4 | 未检出(<1) | 0.54 | 9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 233.7 | 1.28 | — | 0.13 | 0.17
法库县 | 2025.4.24 | 法库县包家屯镇包家屯村 饮水安全工程 | 14 | 未检出(<1) | 0.46 | 9.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 137.4 | 1.2 | — | 0.04 | 0.2
单项合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.65% | 100% | 100% | 89% | 100%
|  | 前4个是城市末梢水，后19个是农村集中式供水末梢水。 |  | 农村水细菌总数限值是＜500 |  | <100 |  | 城市水细菌总数限值是＜100